**Zawidz Kościelny, dn. 24.08.2017 r.**

Wykonawcy Wszyscy

Pytanie:

1. **Projekt podzielony jest na 2 etapy. Który etap wymieniony w projekcie objęty jest objęty przetargiem ?**

Odpowiedz:  
Przetargiem objęty jest pierwszy etap według załączonego przedmiaru robót do wykonania.

Pytanie:

1. **W projekcie jest w zakresie do wykonania elewacja zewnętrzna, a w przedmiarach nie są ujęte te prace, proszę o informacje czy należy uwzględnić wykonanie elewacji zewnętrznej, a jeżeli tak to w jakim zakresie, czy z dociepleniem ścian ?**

Odpowiedz:

W pierwszym etapie nie należy uwzględniać elewacji zewnętrznej, w tym docieplenia ścian.

Pytanie:

1. **W projekcie jest do wykonania nowe pokrycie z blachy stalowej płaskiej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz wykonaniem attyk a w przedmiarach nie są ujęte te prace, proszę o informacje czy należy uwzględnić wykonanie tych prac, a jeżeli tak to w jakim zakresie**

Odpowiedz:

Wykonanie prac z powyższego pytania nie należy uwzględniać w wycenie ofertowej – nie są podane w przedmiarach robót.

Pytanie:

1. **Nie ma w projekcie informacji czy budynek jest wyposażony w kotłownię, a w przedmiarach jest pozycja o instalacji grzejników poz 129 Jakie grzejniki i gdzie podłączone**

Odpowiedź:

Pozycja grzejników szt. 4 do zamontowania w łazienkach. Zasilenie z istniejącej kotłowni olejowej.

Pytanie:

1. **Czy ciepła woda do nowopowstałych łazienek będzie dostarczana z istniejących przepływowych podgrzewaczy ?**

Odpowiedź:

Ciepła woda do nowo powstałych łazienek dostarczana będzie z projektowanych przepływowych podgrzewaczy zamontowanych przy bateriach w łazience, które należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie:

1. **Z jakiego materiału mają być wykonane balustrady zewnętrzne ?**

Odpowiedź:

Balustrady zewnętrzne wykonane będą w drugim etapie. Zgodnie z pozycją 47 przedmiaru wykonane mają być balustrady schodowe wewnętrzne.

Wójt Gminy Zawidz

Dariusz Franczak