OFERENCI     WSZYSZCY

W    odpowiedzi  na  skierowane  zapytania  dotyczące  ogłoszenia  o  zamówieniu   nr RGK 271.6.2017  na  realizację  zadania  pn:

„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz”

Urząd  Gminy  w  Zawidzu  wyjaśnia :

Pytania do SIWZ

Pytanie :

- Prosimy o wyjaśnienie treści zawartej w §6 pkt. 8 „Wzoru umowy – Załącznik Nr 7”. Punkt ten nie jest spójny, zawiera błędy gramatyczne i logiczne. Prosimy o sformułowanie tego punktu w sposób jasny i czytelny. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca może wystawić tylko jedną fakturę końcową, jeżeli tak to jest to sprzeczne z §12 umowy, czy zamawiającemu chodziło o możliwość odroczenia zapłaty faktury końcowej?

Odpowiedź :

§ 6 pkt.8 umowy będzie  miał  brzmienie :

zapłata  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  w  dwóch  etapach :

-  za  wykonanie  pierwszego  etapu  robót  w  terminie do  30  kwietnia 2018  roku  z

terminem  złożenia faktury  do  30  dni  przed  upływem  terminu  płatności .

-  za wykonanie drugiego etapu robót w  terminie  do  30  kwietnia 2019 roku z

terminem złożenia  faktury  do  30 dni przed  upływem  terminu  płatności .

Pytanie :

- Czy w  ramach tej roboty należ dostarczyć następujące urządzenia : „Beczka asenizacyjna min. 8000 l, z pompą próżniową i pompą wirową, oprzyrządowanie przystosowane do podłączenia węża WUKO” – 1 kpl., „Ciągnik rolniczy wyposażony w przedni TUZ i WOM, moc w granicach 110 - 140 km, masa własna min. 4500 kg.” – 1 kpl. ?  Urządzenia te znajdują się w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, str. 79, pkt. 11.4.5.  „Wykaz maszyn i urządzeń do zainstalowania w liniach technologicznych oczyszczalni ścieków”. Nie ma natomiast tych urządzeń w załączonym przedmiarze robót.

Odpowiedź :

W  ramach  wyceny  robót  należy  uwzględnić  urządzenia  :

-  Beczka asenizacyjna min. 8000 l, z pompą próżniową i pompą wirową, oprzyrządowanie przystosowane do podłączenia węża WUKO” – 1 kpl.

- Ciągnik rolniczy wyposażony w przedni TUZ i WOM, moc w granicach 110 - 140 km, masa własna min. 4500 kg.” – 1 kpl .

Pytanie :

- Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek, na których posadowione są pompownie ścieków sieciowych, na wykonanie robót na tych działkach?

Odpowiedź :

Zamawiający  posiada  zgody  właścicieli  działek  na  wykonanie  robót  , na których posadowione są pompownie ścieków .

Pytanie :

- Kto poniesie koszty odszkodowań dla właścicieli działek w związku z tymi robotami?

Odpowiedź :

Gmina  we  własnym  zakresie  rozwiąże  temat ewentualnych odszkodowań z  właścicielami  działek .

Pytanie :

- Ile hydrantów naziemnych należy zamontować w sieci wodociągowej? Na rys. IS.01 wrysowano 5 hydrantów a w przedmiarze „Budowa sieci wodociągowej DN125 PE i DN160 PE”, poz. 20, są 3 kpl. hydrantów.

Odpowiedź :

Do  montażu  należy  przyjąć  3 kpl.  hydrantów.

Pytanie ;

- W przedmiarze „Budowa sieci wodociągowej DN125 PE i DN160 PE” brakuje wykonania podłączenia 17 szt. przyłączy.  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź :

Prosimy  do   wyceny  uwzględnić  podłączenie  istniejących   17  szt.  przyłączy  do  nowo  wybudowanej  sieci  wodociągowej  .

Pytanie ;

- Kto zapewni dostawę wody dla mieszkańców w czasie budowy nowego wodociągu i przerwy w dostawie wody?

Odpowiedź :

Podczas  wykonywania  przełączenia  przyłączy  do  istniejących  posesji  mieszkańcy  poszczególnych  posesji  we  własnym  zakresie  zapewnia  sobie  dostawę  wody  na  czas  przełączania  przyłącza  po  uprzednim  ich  powiadomieniu  przez  wykonawcę .

Pytanie :

- Czy remontowane przepompownie ścieków są w zasięgu GPRS?

Odpowiedź :

Remontowane  pompownie  są  istniejące bez  zasięgu  GPRS do  remontu  zgodnie  z  opisem  technicznym .

Pytanie :

- Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu całego projektu wykonawczego.

Odpowiedź :

Zawartość  zamówienia w  całości  została  zamieszczona  na  stronie  zamawiającego .

Pytanie :

- Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź :

Termin  składania  ofert  został  przesunięty  zgodnie  z  informacją  zamieszczoną  w  zmianie  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  .

Zastępca  Wójta  Gminy

Leszek   Brodowski