SPECYFIKACJA   
na opracowanie dokumentacji projektowej   
SIECI WODOCIĄGOWEJ wzdłuż drogi powiatowej

Wola Grąbiecka - Grąbiec gmina Zawidz

Opracowanie projektu BUDOWLANEGO i

Zgłoszenie do Starosty Sierpeckiego zamiaru rozpoczęcia budowy:

* wodociąg dz.nr 104 ÷dz.nr. 34/4 L= ~500 m
* wodociąg dz.nr 34/4 ÷ dz.nr 107 L= ~1500 m
* wodociąg dz.nr 107 ÷dz.nr41 L= ~ 570 m

Zgłoszenie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie zamiaru rozpoczęcia budowy:

* przejście pod DK 10 w m.Grąbic
* przejście pod torem kolejowym.

Uzyskanie niezbędnych opini i uzgodnień:

* Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
* Uzgodnienie ZUD PKP
* Uzgodnienie ZUD Sierpc
* Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych zarządcy dróg
* Uzyskanie nie zbędnych opini w przypadku kolizji.
* Uzyskanie zgody właścicieli działek na zajęcie działki pod budowę sieci wodociągowej
* Opinia ppoż
* Opinia sanitarna
* Wykonanie badań geotechnicznych w zakresie projektowanej
* wypis uproszczony z ewidencji działek

Opracowanie przedmiarów robót.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.