RGK.271.4.2014

Zamówienie o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 14 000 EURO.

(art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm/)

Na podstawie §8 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zawidz, stanowiącego załącznik do Zarządzenia  Nr 35/2013 Wójta Gminy Zawidz z dnia 18.10.2013 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym na:

"Wykonanie robót w zakresie dostosowania pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w gminie Zawidz "

w ramach projektu współfinansowanego z EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - projekty systemowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Zawidz

ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny

ogłasza postępowanie w formie Zapytania ofertowego na:

I. Przedmiot zamówienia:

- Wykonanie robót w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci 3-5 letnich w oddziałach przedszkolnych, działających przy szkołach podstawowych w gminie Zawidz

- W zakres niezbędnych do przeprowadzenia robót, umożliwiających dostosowanie wyodrębnionej przestrzeni przedszkolnej do potrzeb dzieci młodszych i personelu wchodzą prace związane z  modernizacją toalet, poprzez dostawę i montaż:

- Szkoła Podstawowa w Jeżewie:

modernizacja toalet dzieci

- lustra - 6 szt.

- podajnik na mydło - 6 szt.

- podajnik na ręczniki papierowe - 6 szt.

- umywalka - 2 szt.

- miska ustępowa - 2 szt.

- nakładka zmniejszająca obwód - 3 szt.

- podest do toalet i umywalek - 4 szt.

modernizacja toalet personelu

- umywalka - 1 szt.

- lustro - 1 szt.

- podajnik na mydło - 1 szt.

- Szkoła Podstawowa w Osieku:

modernizacja toalet dzieci

- umywalka - 2 szt.

- podgrzewacz wody - 2 szt.

- podajnik na mydło - 2 szt.

- podajnik na ręczniki - 2 szt.

- miska ustępowa - 2 szt.

- lustro - 1 szt.

modernizacja toalet personelu

- umywalka - 2 szt.

- podgrzewacz wody - 1 szt.

- podajnik na mydło - 2 szt.

- podajnik na ręczniki - 2 szt.

- lustro - 1 szt.

3. Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym:

modernizacja toalet dzieci

- podgrzewacz wody - 2 szt.

- podajnik na mydło - 2 szt.

- podajnik na ręczniki - 2 szt.

- miska ustępowa - 2 szt.

- lustro - 1 szt.

modernizacja toalet personelu

- podgrzewacz wody - 1 szt.

- umywalka - 2 szt.

- podajnik na mydło - 2 szt.

- podajnik na ręczniki - 2 szt.

- lustro - 1 szt.

Szczegółowy opis w/w urządzeń:

- toalety dzieci

- umywalka - umywalka z otworem i przelewem; mocowana na śrubach; do kompletowania z postumentem; w komplecie syfon i bateria umywalkowa; wym. 49 x 42 cm

- miska ustępowa ze spłuczką - miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym; w komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami; wys. 33 cm

- nakładka sedesowa - nakładka na sedes dla dziecka, zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczą przed ześlizgnięciem się z WC; wym. 30 x 40 x 15 cm

- podest dziecięcy - bezpieczny podest zakończony gumowymi antypoślizgami; wym. 42 x 30 x 14 cm

- podgrzewacz wody - zbiornik pokryty emalią tytanową  "titanium plus"; nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej; gwarancja 24 m-ce na produkt, 7 lat na zasobnik

dane techniczne:

- rodzaj - elektryczny- pojemnościowy;

- Moc - 2000 W;

- Typ zasilania - 230 V

- mocowanie - nadumywalkowy;

- pojemność zasobnika 30 l

- inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2

- wydatek c.w.u. - czas podgrzewania (∆= 45 °C) 52 min

- wymiary - 44,7 x 44,7 x 37 cm

- lustro - ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku; wym. 55 x 47 cm; waga 0,7 kg

- podajnik na mydło (dozownik mydła) - wykonany z białego tworzywa ABS; uruchamiany przyciskiem; wyposażony w wizjer kontroli poziomu mydła, zdejmowana pokrywę i zawór "niekapek"; przykręcany do ściany; w opakowaniu  zestaw wkrętów z kołkami; sprężyna ze stali hartowanej; wy. 8 x 8 x 14,5 cm

- podajnik na ręczniki papierowe (w listkach) - wykonany z białego tworzywa ABS; wyposażony w wizjer kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz; przykręcany do ściany; w opakowaniu zestaw wkrętów z kołkami; sposób dozowania; wyciągnięcie 1 szt. papieru powoduje wysunięcie kolejnej; wielkość listka papieru  25 x 23 cm; poj. 500 szt.; wym. 29,4 x 14,8 x 26,3 cm

- toalety personelu

  - umywalka - umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody; mocowana  na śrubach, bez korka automatycznego; montaż jednootworowy; elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator; z bateria umywalkową; wym. 50 x 38 cm

  - lustro - do używania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności; z ochronna folią zmniejszającą uszkodzenie w przypadku stłuczenia ; wym. 60 x 60 cm

  - podgrzewacz wody - zbiornik pokryty emalią tytanową  "titanium plus"; nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej; gwarancja 24 m-ce na produkt, 7 lat na zasobnik

dane techniczne:

- rodzaj - elektryczny- pojemnościowy;

- Moc - 2000 W;

- Typ zasilania - 230 V

- mocowanie - nadumywalkowy;

- pojemność zasobnika 30 l

- inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2

- wydatek c.w.u. - czas podgrzewania (∆= 45 °C) 52 min

- wymiary - 44,7 x 44,7 x 37 cm

4. podajnik na ręczniki papierowe (w listkach) - dozownik na ręczniki papierowe ZZ, wykonany z biało-szarego tworzywa ABS; wyposażony w wizjer kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz; przykręcany do ściany; w opakowaniu zestaw wkrętów z kołkami; sposób dozowania; wyciągnięcie 1 szt. papieru powoduje wysunięcie kolejnej; gwarancja 12 m-cy; wielkość listka papieru  25 x 23 cm; poj. 400 szt.; wym. 27 x 13 x 27 cm; waga 0,7 kg.

II. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty proszę składać w formie pisemnej w terminie do dnia 06.03.2014 r. do godz. 900 na adres:
Urząd Gminy w Zawidzu

09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24

z oznaczeniem „Oferta na wykonanie robót w zakresie dostosowania pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w gminie Zawidz”

III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, na podstawie Rozdziału III (§4-§10) Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zawidz, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 35/2013 Wójta Gminy Zawidz z dnia 18.10.2013 r. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie, wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy usługi.

2. Do tego postępowania nie mają zastosowania zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) (stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.)) – art. 4 pkt. 8 w/w  ustawy

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełnią warunki     odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia,

- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień, odpowiadających przedmiotowi zamówienia,

- dysponują potencjałem odpowiednim technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu  z postępowania

Ponadto Zamawiający wymaga:

- zachowania należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia,

- aby ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane były przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

- określenia przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, możliwości wykorzystania w komunikacji łączności elektronicznej/fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia,

V. Termin wykonania zamówienia.

1. Rozpoczęcie – niezwłocznie po dniu podpisaniu umowy.

2. Zakończenie –  do dnia 25.04.2014 r.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach,

2. Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do:

a) podania ceny wykonania usługi o której mowa w Roz. I pkt. 1, 2 Ogłoszenia, a w podsumowaniu łączną cenę oferty brutto, w walucie - PLN,

b) podania terminu związania ofertą.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – jeśli dotyczy,

VII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert:

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

Kryterium wyboru oferty  –  Cena brutto oferty - 100%,

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zawidz w dniu 03.03.2014rr. o godzinie 915 w sali konferencyjnej (I Piętro).

- Uczestnictwo przy otwieraniu ofert pozostawia się do decyzji Wykonawców.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert, opisane w ust. 1 niniejszego rozdziału.

- Wyniki postępowania i informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz poinformuje wszystkich składających oferty.

VIII. Inne istotne warunki zamówienia

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – /Pani   Justyna  Ogrodowczyk tel./fax.  (24) 276 61 58; e-mail: referatkomunalny@zawidz.pl

IX. Okres gwarancji – zgodnie z zapytanie,

X. Płatność

Termin płatności – 14 dni po potwierdzeniu, co do prawidłowości wykonanej pracy przez Zamawiającego

Zawidz Kościelny, dn.  27.02.2014 r.                                        ……………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                    (pieczęć i podpis)

Załącznik do zapytania ofertowego

........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

na "Wykonanie robót w zakresie dostosowania pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w gminie Zawidz"

- Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………….

- Adres Wykonawcy:  ………………………………………………….

- Adres do korespondencji: …………………………………………….

- Tel. kontaktowy:

- Adres mailowy: ………………………………………………………

- NIP  …………………………..

- REGON  ……………………….

- Nr rachunku bankowego: …………………………………………...

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cena netto: ……………...zł (słownie: …...……….…………….………………..),

- Cena brutto:  ……………zł (słownie: ……...…......…………….………………..),

- Podatek VAT: ………… zł (słownie: ...………………………………………….),

10.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11. Akceptuję termin realizacji zamówienia.

12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w Zapytaniu ofertowym.

…………………………………….. .		             ……………………………………………

(miejscowość, data)						(podpis osoby upoważnionej)

………………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)